# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《智能用电管理设备 第1部分：单相智能插座》

# 编制说明

（征求意见稿）

20240507

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意关于《静止式电能表动态误差同步测试方法》等 16 项团体标准立项的批复（中仪协 [2022]10号）文件立项，项目名称为：《智能用电管理设备 第1部分：单相智能插座》，项目编号为：T/CIMA 0096，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2022年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复”，由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年8月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月：在长沙市召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2022年9月-2022年11月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：在深圳市召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年5月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、湖南千贯能源科技有限公司、威胜集团有限公司、深圳曼顿科技有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：潘峰、纪伊琳、招景明、马键、刘献成、金鑫、何珊、王宏博等。

纪伊琳为本标准的主笔人，负责标准的编写；潘峰为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，招景明等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；何县宇、周宣等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于DL/T 1398.33-2014《智能家居系统 第3-3部分：智能插座技术规范》对智能插座的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑居民、商业和工业等多元用户智能用电管理的实际应用场景，进行单相智能插座技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、智能用电管理设备制造商执行检测的技术需求，同时了解目前智能插座及类似功能器具的主流技术指标与功能。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对单相智能插座的基本要求、电气性能、电磁兼容性要求、通信性能与安全要求等提出了技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对产品功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。其中基本要求引用了GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》、GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等相关要求；气候环境引用了GB/T 17215.211-2021《电测量设备(交流)  通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》等相关要求；电磁兼容性要求引用了GB/T 17626.1-2006《电磁兼容 试验和测量技术》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电融兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》等相关要求。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由湖南千贯能源科技有限公司、威胜集团有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖单相智能插座一般检查、气候环境试验、电气要求试验、电磁兼容性试验等项目。

试验方法参考以下标准执行：

高温试验:GB/T 17215.211-2021

低温试验:GB/T 17215.211-2021

交变湿热试验:GB/T 17215.211-2021

阳光辐射防护试验:GB/T 17215.211-2021

静电放电抗扰度:GB/T17626.2-2018

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T17626.3-2016

电快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T17626.4-2018

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019

射频场感应的传导骚扰抗扰度:GB/T17626.6-2017

工频磁场抗扰度试验:GB/T 17626.8-2006

电能计量准确度试验:GB/T 17215.321-2021

样品由2套单相智能插座组成。测试时，样品外接单相交流电源 AC 220V 50Hz，通过手机 APP启动设备，处于正常运行状态。

静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电能计量准确度项目在检验地址(一):长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路468号完成。

### 3.2检验结果

该样品本次检验，所检目符合《智能用电管理设备 第1部分：单相智能插座》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准能够规范单相智能插座的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广，助力建立用户侧传感通信网络，为实现用户用电数据的有效传输、存储与共享，为设备状态识别和用户行为分析提供相应的数据支持。

本标准可推广应用于设备厂家、各级电网公司，作为单相智能插座设计、制造、使用和检验的依据，助力全面感知用电物联网的建设，提升用电物联网自动化、信息化、智能化水平。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的单相智能插座生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

规范单相智能插座的性能要求、功能配置、技术要求等，为市面上相关产品的设计、制造、使用和验收提供依据，促进相关技术发展及产品推广。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

- 其他予以说明的事项

2022年9月20日，在长沙召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，从产品实际使用角度出发，在智能插座前加上“单相”二字。原立项名称《智能用电管理设备 第1部分：智能插座》改为《智能用电管理设备 第1部分：单相智能插座》。